Опросный лист для расчёта предварительной стоимости

Котла наружного размещения (КНР)

Информация для обратной связи

| ФИО |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Должность |  |
| Организация |  |
| Объект |  |

| Требуемые технические параметры КНР |
| --- |
| № | Наименование | да, нет, число |
| 1 | Расчётная (необходимая) тепловая нагрузка, кВт |  |
| 2 | Топливо (Природный/Сжиженный газ, Дизельное топливо) |  |
| 3 | Количество водогрейных котлов в КНР, шт |  |
| 4 | Горизонтальная компоновка котлов в КНР |  |
| 5 | Вертикальная компоновка котлов в КНР |  |
| 6 | Антиконденсационные насосы в обвязке коллектора |  |
| 7 | Газовый Термозапорный клапан (КТЗ) |  |
| 8 | Система контроля загазованности (САКЗ) |  |
| 9 | Основной сетевой (циркуляционный) насос |  |
| 10 | Резервный сетевой насос |  |
| 11 | Сопротивление сетевого контура отопления, кПа |  |
| 12 | Автоматическое включение резервного насоса (с ротацией) |  |
| 13 | Включение резервного насоса в ручном режиме |  |
| 14 | Автоматическая активация резервного котла в каскад |  |
| 15 | Передача данных об ошибках и нарушениях по GSM каналу |  |
| 16 | Передача данных об ошибках и нарушениях проводная |  |
| 17 | Система пожаротушения |  |
| Дымоходная система (дымоход) |
| 1 | Высота дымовой трубы, метр ( + 1 метр к max H здания ) |  |
| 2 | Высота зданий в радиусе 50 м от дымохода, метр |  |
| 3 | Крепление дымохода на несущей конструкции / мачте |  |
| 4 | Крепление настенное (не менее 4 метров до оконного проёма) |  |
| 5 | Встроенная в КНР рамная площадка для мачты дымохода |  |
| 6 | Мачта на раме КНР под систему дымохода, высота 5,5 - 7,5 м |  |
| Примечание |

Заполненный опросный лист просим выслать на электронную почту

e-mail: olimpia-center@mail.ru

Телефон: Телефон: +7 (495) 755-61-70, +7(916)674-27-71